Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów budowlanych i instalacyjnych do realizacji zadania pn. Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”- część I

1. Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC 160x4,7 SN8 Lita – 2 450 m
2. Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC 200x5,7 SN8 Lita – 4 500 m
3. Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC 250x7,3 SN8 Lita – 730 m
4. Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC 315x9,2 SN8 Lita – 560 m
5. Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC 400x11,7 SN8 Lita – 55 m
6. Rura GRP 600 – 150 m
7. Studzienka PVC przelotowa fi 425/160 – 300 szt.
8. Studzienka PVC przelotowa fi 425/200 – 50 szt.
9. Studzienka PVC zbiorcza fi 425/160 – 80 szt.
10. Studzienka PVC zbiorcza fi 425/200 – 25 szt.

Uwaga:

1. Rury kanalizacyjne w odcinkach 3 m
2. Studzienki tworzywowe – kompletne z rurą wznoszącą, teleskopem i włazem – śr. Gł. 1,6 m